Jægerspris Vandværk A.m.b.a
Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016 kl. 17.30 i Rejsestalden
Særlige bemærkninger:

Vi starter 17.30 med pejling af boringerne. Og repræsentanten fra Danske Vandværker der skulle deltage på mødet omkring beredskabsøvelse har meddelt, at han gerne er behjælpelig, men ikke har mulighed for at deltage på møde med os.
Deltagere:

Jan Andersen (Formand)
Kim Andersen (Næstformand)
Hanne Licht (Sekretær)
Lars Lyons (Bestyrelsesmedlem)
Villy Knudsen (Bestyrelsesmedlem, Administrator)
Pia Nielsen (suppleant)
Camilla Lyons (suppleant)

Bent Hansen (Revisor)
Fraværende: Pia Nielsen og Bent Hansen
	
	Dagsorden


	
	Referat

	Nr.
	Emne
	Ansvar
	

	1
	Driftsrapport siden bestyrelsesmøde den 29. august 2016
Jan udsender denne inden mødet.

	Jan
	Dobbeltstik på Askevej er blevet til enkeltstik. Alt efterfølgende ok.
På vej ud til boring 5 og 6 er der iflg Niels Sættem fra JP Slots et fredet stendige. Konklusion: Villy kontakter gartner for at få fjernet jorden på stendiget. Vi mener intet er til hinder for at etablere ny boring.
JH dyk er bestilt til eftersyn på vores rentvandstanke, Villy afventer tilbagemelding. 

	2
	Status på økonomi- og kundeforhold

	Villy
	2,2 millioner pt indestående i banken. 
10 restancer som udgør ca 10.000 kr.
Alt over 2 millioner indestående skal der betales minusrenter for…..!!!

	3
	Fra Bestyrelsen

Emner fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vores investeringsoversigt skal vi år tage stilling til udskiftning af vores styresystem på vandværket. Formanden vil foreslå, at vi udskyder dette til vi har overblik over omkostningerne til udskiftning af målere.
Vi har snakket om at gennemføre en beredskabsøvelse. Danske Vandværker har ikke mulighed for at deltage på vores bestyrelsesmøde, men henviser til vejledninger på nettet.
Adgang til adresseoplysninger på vore kunder så de på hjemmesiden kan se, om de får vand fra os.

Opfølgning på muligheden for at sende mails/SMS til vore kunder via vores administrative system


	Alle
	Nyt styresystem vælger vi at stille i bero, og prioritere
nye målere i stedet, idet de nuværende målere er faldet i test.

Vores planlagte beredskabsøvelse vil blive struktureret af Camilla. Camilla vil modtage mailen fra Henrik via Jan. 
Villy sender liste med forbrugsadresser til Lars, til brug på vores hjemmeside, så kunderne kan finde ud af om de tilhører JP. (forespørgsel fra El-Dam).

Villy vil på næste bestyrelsesmøde medbringe info vedr masseudsendelse af mails/sms til vores kunder. 

Vi har modtaget en henvendelse omkring udvidelse af grusgraven (SET). Vi er meget glade for at modtage informationer af den karakter. 

Lars er ved at udvikle en ide om vi kan få et ”banner” på vores hjemmeside, hvor vi via mobiltlf kan få her og nu beskeder på vores hjemmeside omgående. 

Jan informere om besøget i dag af en skoleklasse fra JP Slotsskole, skønne videbegærlige unger.
Kim spørger hvorledes vi kan håndtere klager vedr. gravearbejde fremover. 

	4
	Nye målere
Vores stikprøvekontrol af målere blev ikke godkendt, og vi skal derfor i gang med at udskifte vores vandmålere. Udskiftningen skal helst foretages i løbet af et år. Vi skal tage stilling til hvordan vi kommer videre med dette arbejder. Herunder indhentning af tilbud på såvel målere som eventuel fjernaflæsning, montage o.l

	Villy
	Besøg på et andet værk med henblik på at indsamle erfaring/viden omkring fjernaflæste målere. Jan er tovholder på denne opgave. 

Jan laver en +/- liste ift elektroniske målere.

På næstfølgende best.møde behandler vi input/viden fra vores besøg hos et andet værk. Der skal tages beslutning om næste tiltag i processen. 



	5
	Punkter til næste møde
Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – inklusiv faste punkter fra årshjulet, og hvilken forberedelse skal vi gøre?
	Alle
	Næste bestyrelsesmøde rykkes til den 16/11. 
Persondataloven. 

Mødeplan 2017 incl generalforsamling 2017.



	6
	Eventuelt
	Alle
	Lars har gentagne gange forsøgt at få Xergi i tale – uden held. Lars forsøger ufortrødent at etablere kontakt.

	7
	Godkendelse af referat
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.
	Bestyrelsen
	


