Jægerspris Vandværk A.m.b.a
Bestyrelsesmøde den 16. november 2016 kl. 18.30 hos Hanne Licht
Særlige bemærkninger:

Hanne har været venlig at lægge hus til, da Rejsestalden er optaget.
Deltagere:

Jan Andersen (Formand)
Kim Andersen (Næstformand)
Hanne Licht (Sekretær)
Lars Lyons (Bestyrelsesmedlem)
Villy Knudsen (Bestyrelsesmedlem, Administrator)
Pia Nielsen (suppleant)
Camilla Lyons (suppleant)

Bent Hansen (Revisor) Ej fremmødt
Fraværende:


	
	Dagsorden


	
	Referat

	Nr.
	Emne
	Ansvar
	

	1
	Driftsrapport siden bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016
Jan udsender denne inden mødet.

	Jan
	Sættem sørger for bortfjernelse af jorden til boring 5 og 6 (det fredede stengærde). 
Dykkere melder fine forhold i rentvandstanken. Alle 3 tanke har cirkulation, dvs ikke ret meget kalk. 
Intet nyt vedr ny indvindingstilladelse. 

Status vedr adresseopslag er i fuld gang.

X-ergi skifter radiokommunikation vedr boring 5 og 6, så vi hurtigst muligt kan få etableret kontakt til dem. Formanden beder om et lynhurtigt tilbud, vil ligge i omegnen af ca. 20.000kr. Lars er tovholder i Jans fravær. 

	2
	Status på økonomi- og kundeforhold

	Villy
	Vi har 2.1 million indestående. Ingen restancer. Ingen takstforhøjelser. 

	3
	Fra Bestyrelsen

Lars og Jan har været på kursus i vores overvågningssystem
Camilla har sendt en mail ud omkring beredskabsøvelse. Camilla uddyber på mødet.
Vi har snakket om at gennemføre en beredskabsøvelse. Danske Vandværker har ikke mulighed for at deltage på vores bestyrelsesmøde, men henviser til vejledninger på nettet.
X-ergi kommer til deres årlige gennemgang af vores styresystem den 15. november
Vi har gentagende udfordringer med vores radiosystemer til kommunikation med Boring 5/6, Thyrahøj og vores trykforøgerstation.

Villy og Jan har været til byggemøde om kloakoplandene ved Møllevej

Lars, Kim og Jan har snakket om at indrette vores kontrolrum på vandværket så vi også kan holde vores bestyrelsesmøder der nede.

Vi skal have etableret kontrol med vores ventil mod Frederikssund Forsyning i vores overvågningsanlæg. Hvem tager denne opgave.


	Alle
	Vandpølen bag ved døren på værket er lokaliseret, det er kondensbaseret, og vil blive udbedret af en håndværker. 
Lars orienterer om problemstillinger på værket, vedr forhøjet vandstand, pt ingen problemer med levering til kunderne. Systemet er opdateret til version 12. 
PT kører vi kun på boring 5 og 3. 

Døgnrapporter bliver i dag udsendt i PDF format, så vi alle kan se dem.

Lars og Jan har været på et meget informativt X-ergi-kursus. 

Camilla fortæller om beredskabsplan. Vi arrangerer en fiktiv hændelse 2 gange om året. Camilla er tovholder på denne øvelse. 
Villy og Jan har været til byggemøde vedr kloakplaner, vores rør er nye rør, så vi har ingen udfordringer i den forbindelse. 

Lars, Kim og Jan har holdt møde på værket, og i den forbindelse tjekket tegninger og gennemgået alle systemer. 
Er der mulighed for at afholde fremtidige møder på værket? Vedtaget.
Den 4/5 Marts er planlagt til renovering af kontoret. 

Generalforsamlingen 2017 afholdes den 20/4-17 på Færgelunden. Hanne er tovholder. Vi finpudser på vores møde den 30/1-17. 

Kamstrup vil være den leverandør vi vil anbefale som leverandør til vores elektroniske målere. 
 

	4
	Nye målere
Efter vores temaaften med Kamstrup har Villy kigget på de nuværende administrative omkostninger ved afregning, til brug for en businesscase. Villy uddyber på mødet.
Hanne har undersøgt om vi kan besøge et vandværk der har elektroniske målere. Hanne uddyber besøgsmuligheder. Jan supplerer med input fra Danske Vandværker.
Vi skal fastlægge en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

	Villy
	Vi planlægger besøg hos Slagslunde vandværk den 30/1- 2017. Efterfølgende afholder vi bestyrelsesmøde på Værket. 



	6
	Punkter til næste møde
Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – inklusiv faste punkter fra årshjulet, og hvilken forberedelse skal vi gøre?
	Alle
	Opfølgning på boring 5 og 6. 
Blå Nat 2017

Regnskab 2016

Forslag til kommunikationskanaler. 

	7
	Eventuelt
	Alle
	 Mulighed for at Anders og Martin tager vagten feks 
Uge 1 og 3. Evt dekoration i form af at male/dekorere trykforøgerstationerne. 

	8
	Godkendelse af referat
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.
	Bestyrelsen
	



